Zadanie 2.

Proszę o obliczenie wymaganego momentu bezwładności profila słupa w ścianie  słupowo-ryglowej przy założeniach:

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN- 1991-1-4:

- strefa wiatrowa 1,

- kategoria terenu III,

- montaż konstrukcji na wysokości 22m od poziomu terenu.

2. Obciążenie od tłumu:

- miejsce przyłożenia siły na wysokości 1300mm od miejsca mocowania słupa.

- Schemat fasady: